## Confirmacion y Verificacion
PLANILLA DE CONFIRMACIÓN METROLOGICA SISTEMA DE CALIBRACION, VERIFICACION Y AJUSTE.
Fecha: |  |  |  | 2022-09-06 |  |  |  | Patrón de Sistema:
Responsable Control: | [7 empty] | Nº Serie:
Código del Sistema: | [7 empty] | Versión Hardware:
Patrón de Calibrado: | [7 empty] | Versión Software:
Topología: |  |  |  |  | Comunicación: |  |  | Tension: |  |  | 220V |  | Frec.: | 50Hz
Todos los valores cargados en la planilla son un porcentaje de error
R |  |  | Nº Serie | CALIBRACION ACTIVA (FP 1) | [5 empty] | CALIBRACION REACTIVA (FP0,2)
|  |  |  | 1er Punto de carga |  |  | 2do Punto de carga |  |  | 1er Punto de carga |  |  | 2do Punto de carga
| VERIFICACIÓN | 1 | 1987-05-10 | 0.2 | 0.19 | 0.3 | 0.28 | 0.28 | 0.32 | -0.04 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0.02 | -0.03
2
3
4
5
|  | Máximo: |  | 0.3 |  |  | 0.32 |  |  | 0.04 |  |  | 0.02
|  | Mínimo: |  | 0.19 |  |  | 0.28 |  |  | -0.04 |  |  | -0.03
|  | Promedio: |  | 0.23 |  |  | 0.29333 |  |  | 0.0033333 |  |  | -0.0033333
|  | Valida Lote |  | 1 |  | SI | 1 |  |  | 2 |  | SI | 2 |  | SI
|  | Valida SCVA: |  | 0.3 |  | SI | 0.4 |  |  | 0.5 |  | SI | 0.6 |  | SI
|  |  | Nº Serie | CALIBRACION ACTIVA (FP 1) | [5 empty] | CALIBRACION REACTIVA (FP0,2)
|  |  |  | 1er Punto de carga |  |  | 2do Punto de carga |  |  | 1er Punto de carga |  |  | 2do Punto de carga
| CONFIRMACION | 1
2
3
4
5
Máximo:
Mínimo:
Promedio:
|  | Valida Lote |  | 1 |  |  | 1.5 |  |  | 2 |  |  | 2.5
|  | Constante Inicial |  | -0.0015 |  |  | 0.00106 |  |  | 0.00062 |  |  | -0.00711
Constante Final
|  |  | Nº Serie | CALIBRACION ACTIVA (FP 1) | [5 empty] | CALIBRACION REACTIVA (FP0,2)
|  |  |  | 1er Punto de carga |  |  | 2do Punto de carga |  |  | 1er Punto de carga |  |  | 2do Punto de carga
| VALIDACIÓN AJUSTE | 1
2
3
4
5
Máximo:
Mínimo:
Promedio:
|  | Valida SCVA: |  | 0.2 |  |  | 0.3 |  |  | 0.4 |  |  | 0.5
OBSERVACIONES:
S |  |  | Nº Serie | CALIBRACION ACTIVA (FP 1) | [5 empty] | CALIBRACION REACTIVA (FP0,2)
|  |  |  | 1er Punto de carga |  |  | 2do Punto de carga |  |  | 1er Punto de carga |  |  | 2do Punto de carga
| VERIFICACIÓN | 1 | 1987-05-10 | 0.3 | 0.18 | 0.26 | 0.23 | 0.29 | 0.26 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.1 | 0.08
2
3
4
5
|  | Máximo: |  | 0.3 |  |  | 0.29 |  |  | 0.06 |  |  | 0.1
|  | Mínimo: |  | 0.18 |  |  | 0.23 |  |  | 0.04 |  |  | 0.08
|  | Promedio: |  | 0.24667 |  |  | 0.26 |  |  | 0.05 |  |  | 0.09
|  | Valida Lote |  | 1 |  | SI | 1 |  |  | 2 |  | SI | 2 |  | SI
|  | Valida SCVA: |  | 0.3 |  | SI | 0.4 |  |  | 0.5 |  | SI | 0.6 |  | SI
|  |  | Nº Serie | CALIBRACION ACTIVA (FP 1) | [5 empty] | CALIBRACION REACTIVA (FP0,2)
|  |  |  | 1er Punto de carga |  |  | 2do Punto de carga |  |  | 1er Punto de carga |  |  | 2do Punto de carga
| CONFIRMACION | 1
2
3
4
5
Máximo:
Mínimo:
Promedio:
|  | Valida Lote |  | 1 |  |  | 1.5 |  |  | 2 |  |  | 2.5
|  | Constante Inicial |  | -0.003 |  |  | -0.00205 |  |  | -0.0018 |  |  | -0.00777
Constante Final
|  |  | Nº Serie | CALIBRACION ACTIVA (FP 1) | [5 empty] | CALIBRACION REACTIVA (FP0,2)
|  |  |  | 1er Punto de carga |  |  | 2do Punto de carga |  |  | 1er Punto de carga |  |  | 2do Punto de carga
| VALIDACIÓN AJUSTE | 1
2
3
4
5
Máximo:
Mínimo:
Promedio:
|  | Valida SCVA: |  | 0.2 |  |  | 0.3 |  |  | 0.4 |  |  | 0.5
OBSERVACIONES:
T |  |  | Nº Serie | CALIBRACION ACTIVA (FP 1) | [5 empty] | CALIBRACION REACTIVA (FP0,2)
|  |  |  | 1er Punto de carga |  |  | 2do Punto de carga |  |  | 1er Punto de carga |  |  | 2do Punto de carga
| VERIFICACIÓN | 1 | 1987-05-10 | -0.12 | -0.08 | -0.1 | -0.04 | -0.1 | -0.02 | 0.11 | 0.13 | 0.19 | 0.16 | 0.17 | 0.15
2
3
4
5
|  | Máximo: |  | -0.08 |  |  | -0.02 |  |  | 0.19 |  |  | 0.17
|  | Mínimo: |  | -0.12 |  |  | -0.1 |  |  | 0.11 |  |  | 0.15
|  | Promedio: |  | -0.1 |  |  | -0.053333 |  |  | 0.14333 |  |  | 0.16
|  | Valida Lote |  | 1 |  | SI | 1 |  |  | 2 |  | SI | 2 |  | SI
|  | Valida SCVA: |  | 0.3 |  | SI | 0.4 |  |  | 0.5 |  | SI | 0.6 |  | SI
|  |  | Nº Serie | CALIBRACION ACTIVA (FP 1) | [5 empty] | CALIBRACION REACTIVA (FP0,2)
|  |  |  | 1er Punto de carga |  |  | 2do Punto de carga |  |  | 1er Punto de carga |  |  | 2do Punto de carga
| CONFIRMACION | 1
2
3
4
5
Máximo:
Mínimo:
Promedio:
|  | Valida Lote |  | 1 |  |  | 1.5 |  |  | 2 |  |  | 2.5
|  | Constante Inicial |  | -0.00115 |  |  | -0.00044 |  |  | 0.00084 |  |  | -0.01171
Constante Final
|  |  | Nº Serie | CALIBRACION ACTIVA (FP 1) | [5 empty] | CALIBRACION REACTIVA (FP0,2)
|  |  |  | 1er Punto de carga |  |  | 2do Punto de carga |  |  | 1er Punto de carga |  |  | 2do Punto de carga
| VALIDACIÓN AJUSTE | 1
2
3
4
5
Máximo:
Mínimo:
Promedio:
|  | Valida SCVA: |  | 0.2 |  |  | 0.3 |  |  | 0.4 |  |  | 0.5
OBSERVACIONES:
Puntos de Carga Utilizados
Cargas Activas | [7 empty] | Cargas Reactivas
1er Punto de carga: |  |  |  |  | Carga 5A |  |  | 1er Punto de carga: |  |  |  |  | Carga 5A
2do Punto de carga: |  |  |  |  | Carga 0,035A |  |  | 2do Punto de carga: |  |  |  |  | Carga 0,070A